Załącznik Nr. 3 do SIWZ, nr sprawy: 22/2020

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot | Ilość | Cena jn. netto | Netto (kol.3xkol.4) | kwota VAT | Brutto (kol.5+kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obsługa geodezyjna budowy, wytyczenie drogi wewnetrznej i wyjazdu | 0,1 km |  |  |  |  |
| 2 | Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę | kpl |  |  |  |  |
| 3 | Ustawienie znaków słupki z rur stalowych + pionowe tarcze znaków drogowych. Organizacja ruchu tymczasowa | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Ścięcie drzew z wykarczowaniem pni | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Złożenie wniosku na zajęcie pasa drogowego | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Demontaż części istniejacego ogrodzenia | 6,1 m |  |  |  |  |
| 7 | Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni jezdni, z wywozem | 316*0,5 m3 |  |  |  |  |
| 8 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | 316 m2 |  |  |  |  |
| 9 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego i ubicie pod nową nawierzchnię | 316 m2 |  |  |  |  |
| 10 | Ułożenie kostki betonowej 8 cm na podsypce z wypełnieniem spoin piaskiem | 316 m2 |  |  |  |  |
| 11 | Położenie krawężników drogowych na ławach z suchego betonu | 158 m |  |  |  |  |
| 12 | Przebrukowanie chodnika na ul. Cieplickiej | 50 m2 |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie wiaty śmietnikowej 5x5m zadaszonej | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie bramy wjazdowej automatycznej szer. 6,1 m | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Posadowienie fundamentów i montaż 3 lamp parkowych z podłączeniem | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Wykonanie odwodnienia - posadowienie studzienek ściekowych betonowych z wpustem żeliwnym | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Wykonanie odwodnienia, ułożenie przyłączy do wpustów z rur PP do sieci | 40 m |  |  |  |  |
| 18 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru | kpl |  |  |  |  |
| 19 | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |

#1957

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)