Jelenia Góra, dnia 03.03.2021 rok

Sprawa nr 4/2021

**ZATWIERDZAM**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU**

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, określonego w art. 4 p.8 tej ustawy.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert cenowych w następującym zakresie:

Przedmiotem oferty jest: wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:

1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegółowy zakres przeglądu obejmuje:

* czyszczenie kotłów,
* kontrola pracy palników,
* czyszczenie palników,
* czyszczenie filtroodmulnika,
* kontrole pracy pomp,
* regulację palników i sprawdzenie poprawności spalania,
* kontrole pracy elementów bezpieczeństwa,
* kontrole pracy automatyki i korektę nastaw w uzgodnieniu z zamawiającym,
* kontrolę zabezpieczeń kotłów,
* kontrola – analiza spalin.

Termin wykonania przeglądu w terminie 7 dni od daty zlecenia. Po wykonaniu przeglądu, zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania wpisu do książki urządzeń. Należy też dołączyć ewentualne dokumenty z regulacji urządzeń, np. wynik analizy spalin.

Rodzaj zamówienia: usługa

Słownik CPV - 50531100-7

Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadać wiedzę i doświadczenie,
3. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

**Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:**

**Kryterium wyboru ofert – najniższa cena, oraz udokumentowanie warunków wymienionych w punktach 1-3.**

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Waga** |
| Cena brutto uwzględniająca VAT | 100,00% |

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **17.03.2021** roku do godziny **10.00** w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, sekretariat, budynek „E”, lub elektronicznie, bądź osobiście w pokoju 108, budynek E.

Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie do sporządzenia oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w punktach 1-3.

Wymagane dokumenty załączone do ofert powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie budziła wątpliwość co do jej prawdziwości.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia są:

Specjalista – Michał Piwowarski, tel. 75 6435785, fax. 75 6435741, mail. [piwowarski@szpitalmsw.net](mailto:piwowarski@szpitalmsw.net), lub Robert Figura – Starszy Specjalista, tel. 75 6435785, fax 75 6435741, mail: [figura@szpitalmsw.net](mailto:figura@szpitalmsw.net)

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

Nr 1 Formularz ofertowy,

Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków,

**Załącznik nr 1, nr sprawy: 4/2021**

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Oferenta - Wykonawcy**

Nazwa: ...................................................................

Siedziba: ...................................................................

Adres poczty elektronicznej ..................................................................................

Strona internetowa ..................................................................................

Numer telefonu ..................................................................................

Numer faksu ..................................................................................

Numer REGON ..................................................................................

Numer NIP ...................................................................................

Numer PESEL ………………………………. (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)

**Zobowiązanie Oferenta:**

Nawiązując do zaproszenia z dnia 03.03.2021 roku w sprawie składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:

1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt, mocy po 175 kW w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22”.

Zakres przeglądu obejmuje:

* czyszczenie kotłów,
* kontrola pracy palników,
* czyszczenie palników,
* czyszczenie filtroodmulnika,
* kontrole pracy pomp,
* regulację palników i sprawdzenie poprawności spalania,
* kontrole pracy elementów bezpieczeństwa,
* kontrole pracy automatyki i korektę nastaw w uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
* kontrolę zabezpieczeń kotłów.
* kontrolę analizy spalin.

oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami wyżej wymienionego zaproszenia.

**Cena oferty w zakresie:**

cena netto ..................................................................... zł

(słownie) ...................................................................................

podatek VAT ...................................................................................

cena brutto ......................................................................zł

(słownie) ...................................................................................

...................................................................................................................................

**Oświadczam, że:**

Wykonam zamówienie w terminie do dnia ..............................................................

Termin płatności ........................... dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, po bezusterkowym odbiorze.

Reklamacje będą załatwiane w terminie .................................................... dni

Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji .................

...................................................................................................................................

Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia ………………………………….

**Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia.**

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią zaproszenia do składania ofert, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez cały czas realizacji zamówienia.
3. Oświadczam, że określone w zaproszeniu postanowienia zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Dokumenty**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

* 1. Uprawnienia do przeprowadzenia przeglądu, oraz:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

**Zastrzeżenie Wykonawcy**

Inne informacje Wykonawcy

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

**Informacje na temat Podwykonawców**

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.....................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

**Załącznik nr 2 , nr sprawy 4/2021 rok**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Nazwa Wykonawcy......................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone szczegółowo w zaproszeniu do składania ofert Zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do prawidłowego wykonania zamówienia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zaproszeniu.

.........................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Jelenia Góra, dnia 01.03.2021

ZATWIERDZAM

………………………….

Dnia …. 03.2021 r.

Sprawa ,……/2021

**WNIOSEK**

**w sprawie podjęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/wykonanie usługi o wartości poniżej art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest:

wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:

1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w placówce w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegółowy zakres przeglądu obejmuje:

* oględziny urządzeń grzewczych
* kontrola pracy palników,
* czyszczenie palników,
* kontrole pracy pomp,
* regulację palników i sprawdzenie poprawności spalania,
* kalibracja czujników systemu przeciwwybuchowego kotłowni,
* kontrola działania systemu przeciwwybuchowego kotłowni,
* kontrole pracy automatyki i korektę nastaw w uzgodnieniu z zamawiającym,
* kontrolę zabezpieczeń kotłów,
* sporządzenie protokołu z wykonanych czynności serwisowych.

1. **Uzasadnienie konieczności (celowości) udzielenia zamówienia publicznego,**

Wykonanie przedmiotu zamówienia wynika z konieczności utrzymania prawidłowego stanu technicznego kotłów przekładającego się na bezpieczeństwo pracy, niezakłócone funkcjonowanie Szpitala oraz reagowanie w przypadku przekroczenia norm emisji spalin (czynnik kontrolowany przez Urząd Dozoru Technicznego).

1. **Szacunkowa wartość zamówienia oraz źródło finansowania:**
2. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto (bez VAT) 2.400,00 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych kurs euro **wynosi 4,27 złotego**. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 562,06 EURO.
3. Podstawa szacowania wartości przedmiotu zamówienia

Kwota wykonania przeglądu w okresach ubiegłych, informacja telefoniczna uzyskana od usługodawców.

Michał Piwowarski, Specjalista ds. Administracyjno-Gospodarczych

(podpis, imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za szacowanie wartości zamówienia)

1. **Zakupu proponuję dokonać z pominięciem ustawy** **Prawo zamówień publicznych**

Wybór sposobu udzielenia zamówienia uzasadniony jest następującymi ustawowymi przesłankami faktycznymi: kwota zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro, nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

1. **Proponuję następujące kryteria oceny ofert:**
2. Cena 100- o wadze 100 - %

Sporządził:

( imię i nazwisko)

**Załącznik nr 1 do wniosku.**

**Przedmiot zamówienia:**

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

* + Kod 50531100-7

* + Nazwa z Wspólnego Słownika Zamówień: konserwacja kotłów gazowych

1. (dostawa, usługa, robota budowlana) – usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:

1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w placówce w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegółowy zakres przeglądu obejmuje:

* czyszczenie kotłów,
* kontrola pracy palników,
* czyszczenie palników,
* czyszczenie filtroodmulnika,
* kontrole pracy pomp,
* regulację palników i sprawdzenie poprawności spalania,
* kontrole pracy elementów bezpieczeństwa,
* kontrole pracy automatyki i korektę nastaw w uzgodnieniu z zamawiającym,
* kontrolę zabezpieczeń kotłów,
* kontrola – analiza spalin.

(określić za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych z przestrzeganiem Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie ustawy z 25.06.1995r o statystyce publicznej..., a w odniesieniu do robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

( imię i nazwisko osoby sporządzającej opis)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**Szpital Specjalistyczny MSWiA**

**ul. Cieplicka 69-71 · 58-560 Jelenia Góra**

**tel. 75 64 35 700 · faks 75 64 35 741**

**www.szpitalmsw.net, sekretariat@szpitalmsw.net**

Sz-S-AG ……./18 Jelenia Góra, dnia 20.12.2018 roku

ASPE Tadeusz Wojtas

Ul. Starowiejska 2

58-533 Mysłakowice

NIP 6111790528

Na podstawie oferty z dnia 18.12.2018 roku, zlecamy wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:

1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt, mocy po 175 kW w obiekcie "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Szczegółowy zakres przeglądu obejmuje:

* oględziny urządzeń grzewczych
* kontrola pracy palników,
* czyszczenie palników,
* kontrole pracy pomp,
* regulację palników i sprawdzenie poprawności spalania,
* kalibracja czujników systemu przeciwwybuchowego kotłowni,
* kontrola działania systemu przeciwwybuchowego kotłowni,
* kontrole pracy automatyki i korektę nastaw w uzgodnieniu z zamawiającym,
* kontrolę zabezpieczeń kotłów,
* sporządzenie protokołu z wykonanych czynności serwisowych.

Termin wykonania przeglądu nie później niż do dnia 18.01.2019 roku.

Po wykonaniu przeglądu, zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania wpisu do książki urządzeń. Należy też dołączyć ewentualne dokumenty z regulacji urządzeń, np. wynik analizy spalin.

***Ustala się cenę ryczałtową na wykonanie usługi w następującej wysokości: 2.214,00 złotych, (słownie dwa tysiące dwieście czternaście złotych 00/100 groszy).***

Za nieterminowe wykonanie usługi będą naliczane kary umowne w wysokości 5 % od wymienionego wyżej wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

Należność za wykonanie usługi uregulujemy przelewem bankowym, w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru przedmiotowej usługi i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Sprawę prowadzi:

Stanisław Krasuski Specjalista ds. A-G

tel 75 6435785

mail [krasuski@szpitalmsw.net](mailto:krasuski@szpitalmsw.net)

Jelenia Góra, dnia 17.12.2018 roku

ZATWIERDZAM:

Paweł Majcher

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego

MSWiA w Jeleniej Górze

**Notatka z wyboru oferty**

|  |
| --- |
| Opis przedmiotu zamówienia:  Wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:   1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71, 2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW obiekt "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.   **Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 18.01.2019 roku** |

W dniu 29.10.2018 roku Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra opublikował na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń ogłoszenie o zamówieniu na zamówienie pod nazwą:

Wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:

1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,
2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w obiekcie "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.

Do dnia 09.11.2018 roku do godziny 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęła ani jedna oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Wnioski:**

**Po wymaganym terminie składania ofert, po wielokrotnym, telefonicznym poszukiwaniu potencjalnych wykonawców w dniu 18.12.2018 roku wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez: ASPE Tadeusz Wojtas, ul. Starowiejska 2, 58-533 Mysłakowice, NIP 61117990528 za kwotę brutto, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT w wysokości 2.214,00 złotych.**

**Proponuję przyjęcie wyżej wymienionej ofert i zlecenie wykonania przedmiotowego przeglądu kotłów.**

Sporządził: Stanisław Krasuski

Specjalista ds. A-G

ZATWIERDZAM Załącznik nr 4 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

………………….. Jelenia Góra, dnia 16.11.2016 r.

Nr sprawy: 23/16

**Notatka służbowa z rozeznania rynku i ustalenia wartości zamówienia**

z dnia 16.11.2016 roku w sprawie ustalenia wartości zamówienia pn.Wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu REMEHA i BUDERUS w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze i w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej PRZEDWIOŚNIE w Kowarach**.** W dniu 16.11.2016 roku dokonano oszacowania kryteriów i kosztów zadania. W wyniku przeprowadzonych rozmów telefonicznych, zebrano następujące informacje o kryteriach i kosztach zadania, lub zadania podobnego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres wykonawcy | Kryterium I | Kryterium II | Kryterium III | Kryterium IV | Cena oferty netto | Cena oferty brutto |
| Termin wykonania | Termin płatności | Gwarancja | Inne |
| 1.SERVERMASTER Maciej Ślusarczyk, ul. Chłopska 6A, 58-520 Janowice Wielkie | 10.12.2016 | brak | brak | brak | 1.950 | 2.398,5 |
| 2.PHU WEMA, ul. Łączna 3, 58-500 Jelenia Góra | brak | brak | brak | brak | 3.000 | 3.690 |
| 3.ART-BUD, Ubocze 14, 59-620 Gryfów Śl. | brak | brak | brak | brak | 2.450 | 3.013,5 |

Informacja o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem o spełnieniu kryteriów: proponuję wybór oferty oznaczonej numerem 1, na podstawie kryterium najniższej ceny.

Średni kurs złotego służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych i wynosi: **4,1749 zł**.

1. Wartość szacunkowa zadania (netto) na dzień 16.11.2016 r. wynosi:

Średnia cena bez VAT /Średni kurs złotego do Euro/, co daje szacunkową wartość zamówienia: ***467,08*** Euro.

1. Kwota wykonania zadania łącznie nie przekracza 30.000 euro, w związku z powyższym nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sporządził: ………………………………….

(czytelny podpis osoby odpowiedzialnej)

Sprawa nr 12/2018

***Wykonanie jednorazowego przeglądu kotłów gazowych typu:***

***1. REMEHA 2 szt., mocy po 425 kW w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 69-71,***

***2. BUDERUS 2 szt., mocy po 175 kW w obiekcie "PRZEDWIOŚNIE" w Kowarach, przy ulicy Górniczej 22.***

Szczegółowy zakres przeglądu obejmuje:

* czyszczenie kotłów,
* kontrola pracy palników,
* czyszczenie palników,
* czyszczenie filtroodmulnika,
* kontrole pracy pomp,
* regulację palników i sprawdzenie poprawności spalania,
* kontrole pracy elementów bezpieczeństwa,
* kontrole pracy automatyki i korektę nastaw w uzgodnieniu z zamawiającym,
* kontrolę zabezpieczeń kotłów,
* kontrola – analiza spalin.

Termin wykonania przeglądu w terminie do dnia 18.01.2018 roku.